Radzyń Podlaski, 05.07.2012 r.

Nr ZSP.2502.5.2012

Do wszystkich

potencjalnych Wykonawców

Odpowiedź na zapytania

W nawiązaniu do postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych tj.: zewnętrznego przyłącza wod-kan i gazowego, budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej oraz przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego w budynku warsztatowym przy ul. Budowlanych w Radzyniu Podlaskim, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji przetargowej:

Pytanie:

W przedmiarze robót budowlanych w pozycji nr 36, 37, 38 występują skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne płytowe – natomiast wg zestawienia stolarki drzwiowej są to drzwi drewniane. Jakie drzwi przyjąć płytowe czy drewniane?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć drzwi płytowe.

Pytanie:

W przedmiarze robót budowlanych w pozycji nr 38 „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1,6 m2 oszklone szybą o pow. 0,2 m2 fabrycznie wykończone” podany jest przedmiar drzwi 80*200 – 1 szt. (1,6 m2) – natomiast wg  zestawienia stolarki drzwiowej i PT występują o wym. 80*200 – 3 szt. Jaką ilość drzwi przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 3 szt. drzwi.