Radzyń Podlaski, 03.07.2012 r.

Nr ZSP.2502.5.2012

Do wszystkich

potencjalnych Wykonawców

Odpowiedź na zapytania

W nawiązaniu do postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych tj.: zewnętrznego przyłącza wod-kan i gazowego, budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej oraz przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego w budynku warsztatowym przy ul. Budowlanych w Radzyniu Podlaskim, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji przetargowej:

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada projekt przyłącza gazowego oraz warunki techniczne na włączenie się do sieci gazowej? Jeżeli tak to prosimy o załączenie w/w dokumentów do specyfikacji przetargowej.

Odpowiedź:

Wymienione zewnętrzne przyłącze gazowe dotyczy części instalacji od kotła do szafki Z-4, która ma być usytuowana w linii ogrodzenia posesji.

Przyłącze gazowe średniego ciśnienia - od sieci znajdującej się po drugiej stronie ulicy do szafki wykonanej przez Wykonawcę – wykonają Mazowieckie Zakłady Gazowe.

Pytanie:

Czy należy uwzględnić w ofercie montaż szafki naściennej Z-1? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i w którym przedmiarze należy ją ująć czy w przyłączu gazowym czy w przedmiarze kotłowni gazowej?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić montaż szafki Z-4. Podstawa wyceny zamieszczona jest w książce przedmiarów na przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe pod poz. od 20 do 24 (załącznik nr 12).

Pytanie:

W przedmiarze wewnętrznej instalacji wod-kan nie ujęto izolacji otulinami rur wodociągowych, czy należy ująć je do wyceny? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i podstawy wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje izolacji otulinami rur wodociągowych.

Pytanie:

W przedmiarze instalacji c.o. nie ujęto wykonania: przekuć przez ściany, czyszczenia i malowania oraz izolacji rur stalowych, czy należy te roboty ująć do wyceny? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstaw wyceny i ilości.

Odpowiedź:

Budynek aktualnie nie ma żadnych ścianek działowych w związku z tym nie będzie potrzeby wykonywania przekuć przy wykonywaniu instalacji c.o.

Czyszczenie i malowanie rur stalowych Zamawiający wykona we własnym zakresie.